## Сплит-системы
Дата составления: 22.02.2018
| Действителен до момента изменения входящих цен от производителя. Актуальность цен и наличие оборудования следует уточнять на момент размещения заказа. | [6 empty] | Pioneer RAC
Pioneer PAC
| Наименование модели |  | Производительность охлаждения/ нагрева, кВт | Энергоэффективность охлаждения (EER) / нагрева (COP) | Производи-тельность вентилятора, м³/час | Уровень шума, дБ | Вес нетто, кг | Габариты, ДхВхГ (внутренний блок) | Розничная цена, USD | Дилерская цена, USD
Настенные сплит-системы Pioneer Artis (On/Off), охлаждение-нагрев АКЦИЯ!
|  | KFR20MW/KOR20MW | 2,25/2,35 | 3,21(A)/3,61(A) | 470 | 23 | 8 | 744*256*185 | 313 | 313
|  | KFR25MW/KOR25MW | 2,55/2,65 | 3,21(A)/3,61(A) | 470 | 23 | 8 | 744*256*186 | 352 | 352
|  | KFR35MW/KOR35MW | 3,25/3,4 | 3,21(A)/3,61(A) | 550 | 30 | 8.5 | 819*256*185 | 452 | 452
|  | KFR50MW/KOR50MW | 4,8/5,3 | 3,21(A)/3,61(A) | 650 | 28 | 11.5 | 849*289*210 | 703 | 703
|  | KFR70MW/KOR70MW | 6,15/6,7 | 3,21(A)/3,61(A) | 900 | 34 | 14 | 1013*307*221 | 926 | 926
Настенные сплит-системы Pioneer Vektor (On/Off), охлаждение-нагрев АКЦИЯ!
|  | KFR20KW/KOR20KW | 2,25/2,30 | 3,21(A)/3,61(A) | 400 | 28 | 30.5 | 730*254×184 | 313 | 313
|  | KFR25KW/KOR25KW | 2,64/2,82 | 3,21(A)/3,61(A) | 450 | 28 | 34 | 794*265*182 | 352 | 352
|  | KFR35KW/KOR35KW | 3,22/3,52 | 3,21(A)/3,61(A) | 650 | 33 | 37 | 848*274*190 | 411 | 411
|  | KFR50KW/KOR50KW | 4,70/4,90 | 3,21(A)/3,42(B) | 1800 | 33 | 53 | 945*298*211 | 703 | 703
|  | KFR70KW/KOR70KW | 6,15/6,50 | 3,24(A)/3,42(B) | 1800 | 33 | 63 | 945*298*211 | 817 | 817
Настенные сплит-системы Pioneer Pacific (On/Off), охлаждение-нагрев АКЦИЯ!
|  | KFR20BW/KOR20BW | 2,10/2,15 | 3,21(A)/3,61(A) | 400 | 29/27/24 | 26.5 | 690*283*199 | 313 | 313
|  | KFR25BW/KOR25BW | 2,65/2,70 | 3,21(A)/3,61(A) | 450 | 30/27/24 | 27.5 | 690*283*199 | 352 | 352
|  | KFR35BW/KOR35BW | 3,55/3,65 | 3,21(A)/3,61(A) | 550 | 33/30/27 | 33 | 750*285*200 | 411 | 411
|  | KFR50BW/KOR50BW | 5,30/5,45 | 3,21(A)/3,61(A) | 800 | 35/32/29 | 44 | 900*310*225 | 703 | 703
|  | KFR70BW/KOR70BW | 7,00/7,10 | 3,01(B)/3,21(C) | 900 | 37/34/31 | 55.5 | 900*310*225 | 817 | 817
Настенные сплит-системы Pioneer Fortis (Inverter), охлаждение-нагрев
|  | KFRI20MW/KORI20MW | 2,2/2,3 | 3,21/3,61 | 500 | 21 | 8.5 | 713*270*195 | 548 | 548
|  | KFRI25MW/KORI25MW | 2,5/2,8 | 3,21/3,62 | 480 | 325 | 9 | 790*275*200 | 565 | 565
|  | KFRI35MW/KORI35MW | 3,2/3,4 | 3,22/3,62 | 560 | 25 | 9 | 790*275*200 | 630 | 630
|  | KFRI50MW/KORI50MW | 4,6/5,2 | 3,22/3,63 | 850 | 30 | 13.5 | 970*300*224 | 954 | 954
|  | KFRI70MW/KORI70MW | 6,155/5,971 | 3,08/3,26 | 850 | 31 | 13.5 | 970*300*224 | 1241 | 1241
|  | 409000001 WiFi Moudule | Wi-fi модуль для моделей Fortis KFRI20*- KFRI25*- KFRI35* | [5 empty] | 87 | 87
|  | 409000002 WiFi Moudule | Wi-fi модуль для моделей Fortis KFRI50*- KFRI70* | [5 empty] | 87 | 87
Настенные сплит-системы Pioneer Axioma (Inverter), охлаждение-нагрев
|  | KFRI25BW/KORI25BW | 2,6/2,65 | 3,21/3,61 | 550 | 26 | 30.6 | 745×270×214 | 536 | 536
|  | KFRI35BW/KORI35BW | 3,2/3,25 | 3,21/3,62 | 580 | 26 | 31.1 | 745×270×214 | 655 | 655
|  | KFRI50BW/KORI50BW | 5,4/5,60 | 3,21/3,61 | 900 | 35 | 48.5 | 915×315×239 | 1000 | 1000
|  | KFRI70BW/KORI70BW | 6,5/6,80 | 3,21/3,61 | 950 | 36 | 59.5 | 1085×315×239 | 1296 | 1296
Настенная сплит-система Pioneer (для серверной), охлаждение-нагрев
|  | KFR100CW/KOR100CW | 9,36/9,96 | 3,50/3,40 | 1400 | 46 | 110 | 1007X1100X460 | 1706 | 1706
Сплит-системы кассетного типа (On/Off), охлаждение-нагрев
ЮН804457 |  | KFC24UW/KON24UW/MB06 Panel | 7,2/8,1 | 2,66 (D) /3,24 (С) | 1300 | 45/42/36 | 74 | 835×835×240* | Продано. Не поставляется
ЮН811261 |  | KFC36UW/KON36UW/MB06 Panel | 10,6/11,7 | 2,81 (С) /3,34 (С) | 1500 | 48/45/39 | 114 | 835×835×240* | Продано. Не поставляется
ЮН804459 |  | KFC48UW/KON48UW/MB06 Panel | 14/15,5 | 2,87 (С) /3,02 (D) | 1800 | 50/47/41 | 128 | 835×835×280* | 2264.171 | 2264
Сплит-системы кассетного типа (On/Off), охлаждение-нагрев
|  | KFC18GW/KON18GW/TC03 | 5,0/5,4 | 2,50 (E)/2,84(D) | 720 | 49/47/46 | 76.5 | 665*595*240 | 1067 | 1067
|  | KFC24GW/KON24GW/TC04 | 7,0/7,4 | 2,80 (C)/3,20(C) | 1450 | 48/47/46 | 95 | 840*840*240 | 1250.9952 | 1251
|  | KFC36GW/KON36GW/TC04 | 10,0/11,5 | 2,78 (D))/3,48 (B) | 1650 | 47/46/43 | 108 | 850*850*325 | 1602.8376 | 1603
|  | KFC48GW/KON48GW/TC04 | 14,0/15,0 | 2,80 (C)/3,19 (C) | 1650 | 47/46/43 | 143 | 850*850*325 | 2264.171 | 2264
|  | KFC60GW/KON60GW/TC04 | 15,0/16,0 | 2,83 (C)//3,23 (C) | 1800 | 51/49/47 | 162 | 840*840*290 | 2586 | 2586
Сплит-системы Pioneer канального типа (On/Off) 80 Па, охлаждение-нагрев
ЮН816753 |  | KFD36UW/KON36UW АКЦИЯ! | 10,6/11,7 | 2,84 (С) /3,34 (С) | 1500/1200/1050 | 50/47/41 | 122 | 890×290×785 | 1694 | 1694 | аналог KFD36UW/KOD36UW
|  | KFD42UW/KOD42UW | 12/14 | 2,81(C)/3,04(D) | 2000/1600/1400 | 53/50/44 | 129 | 1250*290*785 | 1741 | 1741
ЮН816754 |  | KFD48UW/KON48UW АКЦИЯ! | 14/15,5 | 2,87 (С) /3,02 (D) | 2000/1600/1400 | 53/50/44 | 138 | 1250×780×290 | 1870 | 1870 | аналог KFD48UW/KOD36UW
|  | KFD60UW/KON60UW | 17,6/18,5 | 3,08 (B) /3,08 (D) | 2800/2240/1960 | 53/50/44 | 146 | 1250×780×290 | Продано. Не поставляется
ЮН816755 |  | KFDH60UW/KON60UW | 17,6/17,6 | 3,08 (B) /3,08 (D) | 2000/1600/1400 | 60/57/51 | 153 | 1200*719*380 | 2629.9 | 2630
Сплит-системы Pioneer канального типа (On/Off) охлаждение-нагрев
|  | KFD24GW/KON24GW | 7,00/7,40 | 2,80(D)/3,22(C)) | 1260 | 38/34/32 | 94 | 1260×555×270 | 1287 | 1287
|  | KFD36GW/KON36GW | 10,00/11,50 | 2,78(D)/3,48(B) | 2100 | 48/46/44 | 116 | 1230×790×290 | 1750 | 1750
|  | KFD48GW/KON48GW | 14,10/15,20 | 2,82(D)/3,2 © | 2300 | 52/50/50 | 156 | 1230×790×290 | 2393 | 2393
|  | KFD60GW/KON60GW | 16,00/18,00 | 2.86(D)/3.27(C) | 2500 | 52/49/49 | 174 | 1235×830×330 | 2617 | 2617
| Высоконапорные сплит-системы Pioneer канального типа (On/Off) , охлаждение | [7 empty] | ПОД ЗАКАЗ!
ЮН815345 |  | KFDH75UW/KODH75UW | 22/- | 3,06 (B) /- | 4079 | 56 | 256 | 1502х562х761 | 6329.95 | 6330
ЮН815346 |  | KFDH100UW/KODH100UW | 29/- | 3,16 (B) /- | 5440 | 57 | 270 | 1502х562х761 | 6963.2 | 6963
ЮН815347 |  | KFDH125UW/KODH125UW | 36/- | 3,53 (A) /- | 6800 | 58 | 379 | 1640х885х1040 | 8066.5 | 8067
ЮН815348 |  | KFDH150UW/KODH150UW АКЦИЯ! | 44/- | 3,01 (B) /- | 8158 | 61 | 497 | 1640х885х1040 | 8900 | 8900
|  | KFDH200UW/KODH200UW | 59/- | 2,72 (D) /- | 10879 | 62 | 552 | 1799*881*1057 | 15539.16 | 15539
ЮН815349 |  | KODH75UW | 22/- | 3,07 (B) /- | - | 66 | 165 | - | 4532.2 | 4532
ЮН815350 |  | KODH100UW | 28/- | 3,05 (B) /- | - | 67 | 170 | - | 5065.15 | 5065
ЮН815351 |  | KODH125UW | 35/- | 3,42 (A) /- | - | 67 | 200 | - | 5292.95 | 5293
ЮН815352 |  | KODH150UW | 42/- | 2,87 (D) /- | - | 70 | 310 | - | 7273.45 | 7273
ЮН817720 |  | Kit for KODH100UW | - | - | - | - | - | - | 550 | 550
ЮН817721 |  | Kit for KODH125-150UW | - | - | - | - | - | - | 550 | 550
ЮН817722 |  | Kit for KODH75UW | - | - | - | - | - | - | 520 | 520
Сплит-системы Pioneer универсального типа (On/Off), охлаждение-нагрев
ЮН816748 |  | KFF24UW/KON24UW | 7,2/8,1 | 3,31 (A) /3,23 (С) | 1200/960/840 | 46/43/37 | 82 | 1280×660×205 | Продано. Не поставляется
ЮН816749 |  | KFF36UW/KON36UW | 10,6/11,7 | 2,81 (С) /3,34 (С) | 1500/1200/1050 | 50/47/41 | 119 | 1280×660×205 | 1919 | 1919
ЮН816750 |  | KFF48UW/KON48UW | 14/15 | 2,87 (С) /3,02 (D) | 1800/1440/1260 | 51/48/42 | 133 | 1631×660×205 | 1964 | 1964
ЮН816751 |  | KFF60UW/KON60UW | 17,6/18,5 | 2,80 (С) /3,00 (D) | 1800/1440/1260 | 51/48/42 | 149 | 1631×660×205 | Продано. Не поставляется
Сплит-системы Pioneer универсального типа (On/Off), охлаждение-нагрев
|  | KFF24GW/KON24GW | 7,20/8,20 | 2,88/3,42 | 1400 | 46/44/40 | 93 | 1200×235×665 | 1270 | 1270
|  | KFF36GW/KON36GW | 10,60/11,80 | 2,94/3,28 | 1600 | 51/50/49 | 105 | 1200×235×665 | 1715 | 1715
|  | KFF48GW/KON48GW | 14,20/16,00 | 2,84/3,40 | 2400 | 55/53/52 | 149 | 1570×235×665 | 2231 | 2231
|  | KFF60GW/KON60GW | 15,80/18,20 | 2,87/3,34 | 2400 | 55/53/52 | 164 | 1570×235×665 | 2455 | 2455
Дополнительно
|  | Mini box | Дренажный насос | [5 empty] | 73 | 73
| Пульты управления для канальных, напольно-подпотолочных, кассетных сплит-систем серии GW |  |  |  | кассетные (KFC) |  | канальные (KFD) |  | универсальный (KFF)
[5 empty] | в комплекте | опция | в комплекте | опция | в комплекте | опция
|  | XK60 | Проводной пульт управления |  |  | есть | есть |  |  | есть
|  | YB1FA | Беспроводной пульт управления |  | есть |  |  | есть | есть
* - указаны габариты БЕЗ панели
С Вами работает
Телефон
Данный прайс-лист не является технической документацией. С более полной информацией о продукции можно ознакомиться в каталогах компании
По всем вопросам, связанным с техническими характеристиками, установкой и эксплуатацией оборудования, обращайтесь к техническим специалистам компании
Укажите, пожалуйста, процент Вашей скидки

## Комплекты-Норд
Дата составления: 22.02.2018
Действителен до момента изменения входящих цен от производителя. Актуальность цен и наличие оборудования следует уточнять на момент размещения заказа. | [6 empty] | Pioneer RAC
Pioneer PAC
Наименование модели |  | Производительность охлаждения/ нагрева, кВт | Энергоэффективность охлаждения (EER) / нагрева (COP) | Производи-тельность вентилятора, м³/час | Уровень шума, дБ | Вес нетто, кг | Габариты, ДхВхГ (внутренний блок) | Розничная цена, USD | Дилерская цена, USD
Комлекты Pioneer Nord (в двух модификациях: рабочая температура до -30С и до -40С)
Для серии Pioneer Artis (On/Off), охлаждение-нагрев
| KFR20MW/KOR20MW Nord-30 | 2,25/2,35 | 3,21(A)/3,61(A) | 470 | 23 | 8 | 744*256*185 | 456 | 456 | АКЦИЯ!
| KFR20MW/KOR20MW Nord-40 | 2,25/2,36 | 3,21(A)/3,61(A) | 470 | 23 | 8 | 744*256*186 | 473 | 473 | АКЦИЯ!
| KFR25MW/KOR25MW Nord-30 | 2,55/2,65 | 3,21(A)/3,61(A) | 470 | 23 | 8 | 744*256*186 | 495 | 495 | АКЦИЯ!
| KFR25MW/KOR25MW Nord-40 | 2,55/2,66 | 3,21(A)/3,61(A) | 470 | 23 | 8 | 744*256*187 | 512 | 512 | АКЦИЯ!
| KFR35MW/KOR35MW Nord-30 | 3,25/3,4 | 3,21(A)/3,61(A) | 550 | 30 | 8.5 | 819*256*185 | 595 | 595 | АКЦИЯ!
| KFR35MW/KOR35MW Nord-40 | 3,25/3,5 | 3,21(A)/3,61(A) | 550 | 30 | 8.5 | 819*256*186 | 612 | 612 | АКЦИЯ!
| KFR50MW/KOR50MW Nord-30 | 4,8/5,3 | 3,21(A)/3,61(A) | 650 | 28 | 11.5 | 849*289*210 | 846 | 846 | АКЦИЯ!
| KFR50MW/KOR50MW Nord-40 | 4,8/5,4 | 3,21(A)/3,61(A) | 650 | 28 | 11.5 | 849*289*211 | 863 | 863 | АКЦИЯ!
| KFR70MW/KOR70MW Nord-30 | 6,15/6,7 | 3,21(A)/3,61(A) | 900 | 34 | 14 | 1013*307*221 | 1069 | 1069 | АКЦИЯ!
| KFR70MW/KOR70MW Nord-40 | 6,15/6,8 | 3,21(A)/3,61(A) | 900 | 34 | 14 | 1013*307*222 | 1086 | 1086 | АКЦИЯ!
Для серии Pioneer Vektor on-off нагрев/охлаждение
| KFR20KW/KOR20KW Nord-30 | 2,25/2,30 | 3,21(A)/3,61(A) | 400 | 28 | 30.5 | 730×254×184 | 456 | 456 | АКЦИЯ!
| KFR20KW/KOR20KW Nord-40 | 2,25/2,30 | 3,21(A)/3,61(A) | 400 | 28 | 30.5 | 730×254×184 | 473 | 473 | АКЦИЯ!
| KFR25KW/KOR25KW Nord-30 | 2,64/2,82 | 3,21(A)/3,61(A) | 450 | 28 | 34 | 794×265×182 | 495 | 495 | АКЦИЯ!
| KFR25KW/KOR25KW Nord-40 | 2,64/2,82 | 3,21(A)/3,61(A) | 450 | 28 | 34 | 794×265×182 | 512 | 512 | АКЦИЯ!
| KFR35KW/KOR35KW Nord -30 | 3,22/3,52 | 3,21(A)/3,61(A) | 650 | 33 | 37 | 848×274×190 | 554 | 554
| KFR35KW/KOR35KW Nord -40 | 3,22/3,52 | 3,21(A)/3,61(A) | 650 | 33 | 37 | 848×274×190 | 571 | 571
| KFR50KW/KOR50KW Nord-30 | 4,70/4,90 | 3,21(A)/3,42(B) | 1800 | 33 | 53 | 945×298×211 | 846 | 846
| KFR50KW/KOR50KW Nord-40 | 4,70/4,90 | 3,21(A)/3,42(B) | 1800 | 33 | 53 | 945×298×211 | 863 | 863
| KFR70KW/KOR70KW Nord-30 | 6,15/6,50 | 3,24(A)/3,42(B) | 1800 | 33 | 63 | 945×298×211 | 960 | 960
| KFR70KW/KOR70KW Nord-40 | 6,15/6,50 | 3,24(A)/3,42(B) | 1800 | 33 | 63 | 945×298×211 | 977 | 977
Для серии Pioneer Pacific on-off нагрев/охлаждение
| KFR20BW/KOR20BW Nord-30 | 2,10/2,15 | 3,21(A)/3,61(A) | 400 | 29/27/24 | 26.5 | 690*283*199 | 456 | 456 | АКЦИЯ!
| KFR20BW/KOR20BW Nord-40 | 2,10/2,15 | 3,21(A)/3,61(A) | 400 | 29/27/24 | 26.5 | 690*283*199 | 473 | 473 | АКЦИЯ!
| KFR25BW/KOR25BW Nord-30 | 2,65/2,70 | 3,21(A)/3,61(A) | 450 | 30/27/24 | 27.5 | 690*283*199 | 495 | 495 | АКЦИЯ!
| KFR25BW/KOR25BW Nord-40 | 2,65/2,70 | 3,21(A)/3,61(A) | 450 | 30/27/24 | 27.5 | 690*283*199 | 512 | 512 | АКЦИЯ!
| KFR35BW/KOR35BW Nord-30 | 3,55/3,65 | 3,21(A)/3,61(A) | 550 | 33/30/27 | 33 | 750*285*200 | 554 | 554
| KFR35BW/KOR35BW Nord-40 | 3,55/3,65 | 3,21(A)/3,61(A) | 550 | 33/30/27 | 33 | 750*285*200 | 571 | 571
| KFR50BW/KOR50BW Nord-30 | 5,30/5,45 | 3,21(A)/3,61(A) | 800 | 35/32/29 | 44 | 900×310×225 | 846 | 846
| KFR50BW/KOR50BW Nord-40 | 5,30/5,45 | 3,21(A)/3,61(A) | 800 | 35/32/29 | 44 | 900×310×225 | 863 | 863
| KFR70BW/KOR70BW Nord-30 | 7,00/7,10 | 3,01(B)/3,21(C) | 900 | 37/34/31 | 55.5 | 900×310×225 | 960 | 960
| KFR70BW/KOR70BW Nord-40 | 7,00/7,10 | 3,01(B)/3,21(C) | 900 | 37/34/31 | 55.5 | 900×310×225 | 977 | 977
Для серии Pioneer Axioma Inverter нагрев/охлаждение
| KFRI25BW/KORI25BW Nord-30 | 2,6/2,65 | 3,21(A)/3,61(A) | 500 | 26 | 30.6 | 745×270×214 | 679 | 679
| KFRI25BW/KORI25BW Nord-40 | 2,6/2,65 | 3,21(A)/3,61(A) | 500 | 26 | 30.6 | 745×270×215 | 696 | 696
| KFRI35BW/KORI35BW Nord-30 | 3,2/3,25 | 3,21(A)/3,62(A) | 580 | 26 | 31.1 | 745×270×216 | 798 | 798
| KFRI35BW/KORI35BW Nord-40 | 3,2/3,25 | 3,21(A)/3,62(A) | 580 | 26 | 31.1 | 745×270×217 | 815 | 815
| KFRI50BW/KORI50BW Nord-30 | 5,4/5,60 | 3,21(A)/3,61(A) | 900 | 35 | 48.5 | 915×315×239 | 1143 | 1143
| KFRI50BW/KORI50BW Nord-40 | 5,4/5,60 | 3,21(A)/3,61(A) | 900 | 35 | 48.5 | 915×315×239 | 1160 | 1160
| KFRI70BW/KORI70BW Nord-30 | 6,5/6,80 | 3,21(A)/3,61(A) | 950 | 36 | 59.5 | 1085×315×239 | 1439 | 1439
| KFRI70BW/KORI70BW Nord-40 | 6,5/6,80 | 3,21(A)/3,61(A) | 950 | 36 | 59.5 | 1085×315×239 | 1456 | 1456
Настенная сплит-система Pioneer (для серверной), охлаждение-нагрев
| KFR100CW/KOR100CW Nord-30 | 9,36/9,96 | 3,50/3,40 | 1400 | 46 | 110 | 1007X1100X460 | 1849 | 1849
| KFR100CW/KOR100CW Nord-40 | 9,36/9,96 | 3,50/3,40 | 1400 | 46 | 110 | 1007X1100X460 | 1866 | 1866
Высоконапорные сплит-системы Pioneer канального типа (On/Off) , охлаждение
| KFDH75UW/KODH75UW Nord-30P | 22/- | 2,78 (D) /- | 1133 | 57 | 256 | 1502х562х761 | 7504.5 | 7505
| KFDH100UW/KODH100UW Nord-30P | 29/- | 2,89 (C') /- | 1511 | 59 | 270 | 1502х562х761 | 8137.75 | 8138
| KFDH125UW/KODH125UW Nord-30P | 36/- | 3,02 (B) /- | 1889 | 60 | 379 | 1640х885х1040 | 9241.05 | 9241
| KFDH150UW/KODH150UW Nord-30P АКЦИЯ! | 44/- | 2,71 (D) /- | 2266 | 61 | 497 | 1640х885х1040 | 10075 | 10075
Сплит-системы кассетного типа (On/Off), охлаждение-нагрев
| KFC18GW/KON18GW/TC03 Nord-30 | 5,0/5,4 | 2,50 (E)/2,84(D) | 720 | 49/47/46 | 76.5 | 665*595*240 | 1217 | 1217
| KFC18GW/KON18GW/TC03 Nord-40 | 5,0/5,4 | 2,50 (E)/2,84(D) | 720 | 49/47/46 | 76.5 | 665*595*240 | 1235 | 1235
| KFC24GW/KON24GW/TC04 Nord-30 | 7,0/7,4 | 2,80 (C)/3,20(C) | 1450 | 48/47/46 | 95 | 840*840*240 | 1394 | 1394
| KFC24GW/KON24GW/TC04 Nord-40 | 7,0/7,4 | 2,80 (C)/3,20(C) | 1450 | 48/47/46 | 95 | 840*840*240 | 1411 | 1411
| KFC36GW/KON36GW/TC04 Nord-30 | 10,0/11,5 | 2,78 (D))/3,48 (B) | 1650 | 47/46/43 | 108 | 850*850*325 | 1746 | 1746
| KFC36GW/KON36GW/TC04 Nord-40 | 10,0/11,5 | 2,78 (D))/3,48 (B) | 1650 | 47/46/43 | 108 | 850*850*325 | 1763 | 1763
| KFC48GW/KON48GW/TC04 Nord-30 | 14,0/15,0 | 2,80 (C)/3,19 (C) | 1650 | 47/46/43 | 143 | 850*850*325 | 2407 | 2407
| KFC48GW/KON48GW/TC04 Nord-40 | 14,0/15,0 | 2,80 (C)/3,19 (C) | 1650 | 47/46/43 | 143 | 850*850*325 | 2424 | 2424
| KFC60GW/KON60GW/TC04 Nord-30 | 15,0/16,0 | 2,83 (C)//3,23 (C) | 1800 | 51/49/47 | 162 | 840*840*290 | 2730 | 2730
| KFC60GW/KON60GW/TC04 Nord-40 | 15,0/16,0 | 2,83 (C)//3,23 (C) | 1800 | 51/49/47 | 162 | 840*840*290 | 2747 | 2747
| KFF24GW/KON24GW -Nord-30 | 7,2/8,1 | 3,31 (A) /3,23 (С) | 1200/960/840 | 46/43/37 | 82 | 1280×660×205 | 1417 | 1417
| KFF24GW/KON24GW-Nord-40 | 7,2/8,1 | 3,31 (A) /3,23 (С) | 1200/960/840 | 46/43/37 | 82 | 1280×660×205 | 1434 | 1434
| KFF36GW/KON36GW-Nord-30 | 10,6/11,7 | 2,81 (С) /3,34 (С) | 1500/1200/1050 | 50/47/41 | 119 | 1280×660×205 | 1863 | 1863
| KFF36GW/KON36GW-Nord-40 | 10,6/11,7 | 2,81 (С) /3,34 (С) | 1500/1200/1050 | 50/47/41 | 119 | 1280×660×205 | 1881 | 1881
| KFF48GW/KON48GW-Nord-30 | 14/15 | 2,87 (С) /3,02 (D) | 1800/1440/1260 | 51/48/42 | 133 | 1631×660×205 | 2374 | 2374
| KFF48GW/KON48GW-Nord-40 | 14/15 | 2,87 (С) /3,02 (D) | 1800/1440/1260 | 51/48/42 | 133 | 1631×660×205 | 2391 | 2391
| KFF60GW/KON60GW-Nord-30 | 17,6/18,5 | 2,80 (С) /3,00 (D) | 1800/1440/1260 | 51/48/42 | 149 | 1631×660×205 | 2598 | 2598
| KFF60GW/KON60GW-Nord-40 | 17,6/18,5 | 2,80 (С) /3,00 (D) | 1800/1440/1260 | 51/48/42 | 149 | 1631×660×205 | 2615 | 2615
Сплит-системы канального типа (On/Off), охлаждение-нагрев
| KFD24GW/KON24GW-Nord-30 | 7,00/7,40 | 2,80(D)/3,22(C)) | 1260 | 38/34/32 | 94 | 1260×555×270 | 1435 | 1435
| KFD24GW/KON24GW-Nord-40 | 7,00/7,40 | 2,80(D)/3,22(C)) | 1260 | 38/34/32 | 94 | 1260×555×270 | 1452 | 1452
| KFD36GW/KON36GW-Nord-30 | 10,00/11,50 | 2,78(D)/3,48(B) | 2100 | 48/46/44 | 116 | 1230×790×290 | 1897 | 1897
| KFD36GW/KON36GW-Nord-40 | 10,00/11,50 | 2,78(D)/3,48(B) | 2100 | 48/46/44 | 116 | 1230×790×290 | 1915 | 1915
| KFD48GW/KON48GW-Nord-30 | 14,10/15,20 | 2,82(D)/3,2 © | 2300 | 52/50/50 | 156 | 1230×790×290 | 2541 | 2541
| KFD48GW/KON48GW-Nord-40 | 14,10/15,20 | 2,82(D)/3,2 © | 2300 | 52/50/50 | 156 | 1230×790×290 | 2559 | 2559
| KFD60GW/KON60GW-Nord-40 | 16,00/18,00 | 2.86(D)/3.27(C) | 2500 | 52/49/49 | 174 | 1235×830×330 | 2783 | 2783
| KFD60GW/KON60GW-Nord-30 | 16,00/18,00 | 2.86(D)/3.27(C) | 2500 | 52/49/49 | 174 | 1235×830×330 | 2800 | 2800
Дополнительно
| Mini box | Дренажный насос | [5 empty] | 73 | 73
Пульты управления для канальных, напольно-подпотолочных, кассетных сплит-систем серии GW |  |  |  | кассетные (KFC) |  | канальные (KFD) |  | универсальный (KFF)
|  |  |  | в комплекте | опция | в комплекте | опция | в комплекте | опция
| XK60 | Проводной пульт управления |  |  | есть | есть |  |  | есть
| YB1FA | Беспроводной пульт управления |  | есть |  |  | есть | есть
Телефон
Данный прайс-лист не является технической документацией. С более полной информацией о продукции можно ознакомиться в каталогах компании
По всем вопросам, связанным с техническими характеристиками, установкой и эксплуатацией оборудования, обращайтесь к техническим специалистам компании
Укажите, пожалуйста, процент Вашей скидки

## Мультисплиты
Дата составления: 22.02.2018
| Действителен до момента изменения входящих цен от производителя. Актуальность цен и наличие оборудования следует уточнять на момент размещения заказа. |  |  |  | Pioneer PAC
| Наименование модели |  | Производительность охлаждения/ нагрева, кВт | Параметры электропитания | Максимал количество подключений | Розничная цена, USD | Дилерская цена, USD
Инверторные мульти-сплиты произвольной комплектации Pioneer. Наружные блоки (Inverter), охлаждение-нагрев
ЮН815050 |  | 2MSHD14A | 4,1 /4,5 | 220-240В/1Ф/50Гц | от 1 до 2 | 1206 | 1206
ЮН815051 |  | 2MSHD18A | 5 /5,6 |  | от 1 до 2 | 1231 | 1231
ЮН815052 |  | 2MSHD24A АКЦИЯ!!! | 7 /7,7 |  | от 1 до 2 | 1231 | 1231
ЮН815053 |  | 3MSHD24A | 7,1 /8,5 |  | от 2 до 3 | 1786 | 1786
ЮН815054 |  | 4MSHD28A | 8 /9,3 |  | от 2 до 4 | 1839 | 1839
|  | 4MSHD36A | 10,50/12,0 |  | от 2 до 5 | 2543 | 2543
ЮН815056 |  | 5MSHD42A | 11,6 /13 |  | от 2 до 5 | 2684 | 2684
Инверторные мульти-сплиты произвольной комплектации Pioneer. Настенные внутренние блоки
ЮН815057 |  | KRMS07A | 2,1 /2,6 | 220-240В/1Ф/50Гц | - | 241 | 241
ЮН815058 |  | KRMS09A | 2,6 /2,8 |  | - | 256 | 256
ЮН815059 |  | KRMS12A | 3,5 /3,8 |  | - | 293 | 293
ЮН815060 |  | KRMS18A | 5,3 /5,8 |  | - | 326 | 326
|  | KFRI20MW NEW! | 2,2/2,3 |  | - | 230 | 230 | ПОД ЗАКАЗ
|  | KFRI25MW NEW! | 2,5/2,9 |  | - | 249 | 249 | ПОД ЗАКАЗ
|  | KFRI35MW NEW! | 3,2/3,4 |  | - | 268 | 268 | ПОД ЗАКАЗ
|  | KFRI50MW NEW! | 4,6/5,0 |  | - | 290 | 290 | ПОД ЗАКАЗ
Инверторные мульти-сплиты произвольной комплектации Pioneer. Канальные внутренние блоки
ЮН815061 |  | KDMS09A | 2,5 /2,8 | 220-240В/1Ф/50Гц | - | 464 | 464
ЮН815062 |  | KDMS12A | 3,5 /3,85 |  | - | 487 | 487
ЮН815063 |  | KDMS18A | 5 /5,5 |  | - | 597 | 597
ЮН815064 |  | KDMS21A | 6 /6,6 |  | - | 660 | 660
ЮН815065 |  | KDMS24A | 7,1 /8 |  | - | 677 | 677
Инверторные мульти-сплиты произвольной комплектации Pioneer. Кассетные внутренние блоки
ЮН815066 |  | KCMS12A/MBM03 | 3,5 /4 | 220-240В/1Ф/50Гц | - | 621 | 621
ЮН815067 |  | KCMS18A/MBM03 | 4,5 /5 |  | - | 661 | 661
ЮН815068 |  | KCMS24A/MBM04 | 7,1 /8 |  | - | 841 | 841
Дополнительно
|  | Mini box | Дренажный насос |  |  | 73 | 73
С Вами работает
Телефон
Данный прайс-лист не является технической документацией. С более полной информацией о продукции можно ознакомиться в каталогах компании
По всем вопросам, связанным с техническими характеристиками, установкой и эксплуатацией оборудования, обращайтесь к техническим специалистам компании
Укажите, пожалуйста, процент Вашей скидки

## VRF
Оборудование в наличии на складе. Доступность необходимо уточнить у менеджера по продажам.
Дата составления: 22.02.2018
| Действителен до момента изменения входящих цен от производителя. Актуальность цен и наличие оборудования следует уточнять на момент размещения заказа. |  |  |  | Pioneer VRF |  | 0%
| Наименование модели |  | Производительность |  | Параметры электропитания | Розничная цена, USD | Дилерская цена, USD
|  |  | охлаждения, кВТ | нагрева, кВт
VRF Pioneer. Наружные блоки (Inverter)
ЮН814570 |  | KGV160W | 15.5 | 17.5 | 220~240В/1Ф/50Гц | 3827 | 3827
ЮН814571 |  | KGV224W | 22.4 | 25 | 380~415В/3Ф/50Гц | 7160 | 7160
ЮН814572 |  | KGV280W | 28 | 31 |  | 7362 | 7362
ЮН814573 |  | KGV335W | 33.5 | 36.5 |  | 7362 | 7362
ЮН814574 |  | KGV400W | 40 | 44 |  | 9462 | 9462
ЮН814575 |  | KGV450W | 45 | 50 |  | 9992 | 9992
VRF Pioneer. Настенные внутренние блоки
ЮН814592 |  | KFRV22GN | 2.2 | 2.5 | 220~240В/1Ф/50Гц | 413 | 413
ЮН814593 |  | KFRV28GN | 2.8 | 3.2 |  | 413 | 413
ЮН814594 |  | KFRV36GN | 3.6 | 4 |  | 479 | 479
ЮН814595 |  | KFRV45GN | 4.5 | 5 |  | 520 | 520
ЮН814596 |  | KFRV56GN | 5.6 | 6.3 |  | 590 | 590
ЮН814597 |  | KFRV71GN | 7.1 | 8 |  | 706 | 706
VRF Pioneer. Канальные внутренние блоки
ЮН814585 |  | KFDV22UW | 2.2 | 2.5 | 220~240В/1Ф/50Гц | 467 | 467 | 20/50Па
ЮН814586 |  | KFDV28UW | 2.8 | 3.2 |  | 499 | 499 | 20/50Па
ЮН814587 |  | KFDV36UW | 3.6 | 4 |  | 534 | 534 | 20/50Па
ЮН814588 |  | KFDV56UW | 5.6 | 6.3 |  | 819 | 819 | 30/60Па
ЮН814589 |  | KFDV71UW | 7.1 | 8 |  | 844 | 844 | 30/60Па
ЮН814590 |  | KFDV224UW | 22.4 | 25 | 380~415В/3Ф/50Гц | 2254 | 2254
ЮН814591 |  | KFDV280UW | 28 | 31 |  | 2505 | 2505
VRF Pioneer. Кассетные внутренние блоки
ЮН814576 |  | KFCV22CW/MBV02CW | 2.2 | 2.5 | 220~240В/1Ф/50Гц | 582 | 582
ЮН814577 |  | KFCV28CW/MBV02CW | 2.8 | 3.2 |  | 616 | 616
ЮН814578 |  | KFCV36CW/MBV02CW | 3.6 | 4 |  | 634 | 634
ЮН814579 |  | KFCV45CW/MBV02CW | 4.5 | 5 |  | 668 | 668
ЮН814580 |  | KFCV56AW/MBV01AW | 5.6 | 6.3 |  | 862 | 862
ЮН814581 |  | KFCV71AW/MBV01AW | 7.1 | 8 |  | 895 | 895
ЮН814582 |  | KFCV90AW/MBV01AW | 9 | 10 |  | 985 | 985
ЮН814583 |  | KFCV112AW/MBV01AW | 11.2 | 12.5 |  | 1020 | 1020
ЮН814584 |  | KFCV140AW/MBV01AW | 14 | 15 |  | 1068 | 1068
VRF Pioneer. Универсальные внутренние блоки
ЮН814598 |  | KFFV50UW | 5 | 5.8 | - | 776 | 776
ЮН814599 |  | KFFV71UW | 7.1 | 8 | - | 982 | 982
ЮН814600 |  | KFFV140UW | 14 | 16 | - | 1186 | 1186
VRF Pioneer. Разветвители
ЮН814602 |  | REF-I-1A | X≤20kВт |  |  | 82 | 82
ЮН814603 |  | REF-I-1B | 20kВт＜X≤30kВт |  | - | 89 | 89
ЮН814604 |  | REF-I-2A | 30kВт＜X≤70kВт |  | - | 136 | 136
ЮН814605 |  | REF-I-3A | 70kВт＜X≤135kВт |  | - | 235 | 235
ЮН814606 |  | REF-I-4A | X＞135kВт |  | - | 415 | 415
ЮН814601 | В комплект входят аксессуары для линии газа и линии жидкости. | REF-O | Рефнет между модульными наружными блоками |  | - | 493 | 493
VRF Pioneer. Пульты управления
ЮН814613 |  | Z-50 | Контроллер Smart zone |  |  | 238 | 238
ЮН814615 |  | COM-30 | 1 шт. для подключения к 1 коммуникационному модулю наружного блока. Может работать с пультом централизованного управления, коммуникационным модулем для удаленного мониторинга, с системой BMS. |  | - | 323 | 323
ЮН814614 |  | CE-51 | Пульт централизованного управления (до 1024 внутренних блоков). Должен подключаться к коммуникационному модулю |  | - | 323 | 323
С Вами работает
Телефон
Данный прайс-лист не является технической документацией. С более полной информацией о продукции можно ознакомиться в каталогах компании
По всем вопросам, связанным с техническими характеристиками, установкой и эксплуатацией оборудования, обращайтесь к техническим специалистам компании
Укажите, пожалуйста, процент Вашей скидки
Note on C33: 20/50Па
Note on C36: Installer: 30/60 Gf

## VRF под заказ
Дата составления: 22.02.2018
Действителен до момента изменения входящих цен от производителя. Актуальность цен и наличие оборудования следует уточнять на момент размещения заказа. | [5 empty] | Pioneer VRF |  | 0%
Наименование модели |  | пульт управления |  | Производительность |  | Параметры электропитания | Розничная цена, USD | Дилерская цена, USD
|  | в комплекте | опция | охлаждения, кВТ | нагрева, кВт
VRF Pioneer. Наружные блоки (Inverter)
| KGV160U |  |  | 15.5 | 17.5 | 220~240В/1Ф/50Гц | 3559 | 3559
| KGV224V |  |  | 22.4 | 25 | 380~415В/3Ф/50Гц | 7706 | 7706
| KGV280V |  |  | 28 | 31 |  | 7920 | 7920
| KGV335V |  |  | 33.5 | 36.5 |  | 9861 | 9861
| KGV400V |  |  | 40 | 44 |  | 10489 | 10489
| KGV450V |  |  | 45 | 50 |  | 10794 | 10794
| KGV504V |  |  | 50.4 | 56.5 |  | 10950 | 10950
| KGV560V |  |  | 56 | 63 |  | 11497 | 11497
| KGV615V |  |  | 61.5 | 69 |  | 11764 | 11764
VRF Pioneer. Настенные внутренние блоки
| KFRV22V | YAD1F | XK46 | 2.2 | 2.5 | 220~240В/1Ф/50Гц | 420 | 420
| KFRV28V | YAD1F | XK46 | 2.8 | 3.2 |  | 453 | 453
| KFRV36V | YAD1F | XK46 | 3.6 | 4 |  | 482 | 482
| KFRV45V | YAD1F | XK46 | 4.5 | 5 |  | 523 | 523
| KFRV56V | YAD1F | XK46 | 5.6 | 6.3 |  | 593 | 593
| KFRV71V | YAD1F | XK46 | 7.1 | 8 |  | 708 | 708
VRF Pioneer. Канальные внутренние блоки
| KFDV22V | XK46 | XK49 | 2.2 | 2.5 | 220~240В/1Ф/50Гц | 661 | 661
| KFDV28V | XK46 | XK49 | 2.8 | 3.2 |  | 693 | 693
| KFDV36V | XK46 | XK49 | 3.6 | 4 |  | 743 | 743
| KFDV56V | XK46 | XK49 | 5.6 | 6.3 |  | 841 | 841
| KFDV71V | XK46 | XK49 | 7.1 | 8 |  | 905 | 905
| KFDV90V | XK46 | XK49 | 9 | 10 |  | 1058 | 1058
| KFDV112V | XK46 | XK49 | 11.2 | 12.5 |  | 1149 | 1149
| KFDV140V | XK46 | XK49 | 14 | 16 |  | 1226 | 1226
VRF Pioneer. Кассетные внутренние блоки
| KFCV22CV/MBV02CV | YAD1F | XK46 | 2.2 | 2.5 | 220~240В/1Ф/50Гц | 718 | 718
| KFCV28CV/MBV02CV | YAD1F | XK46 | 2.8 | 3.2 |  | 736 | 736
| KFCV36CV/MBV02CV | YAD1F | XK46 | 3.6 | 4 |  | 748 | 748
| KFCV45CV/MBV02CV | YAD1F | XK46 | 4.5 | 5 |  | 762 | 762
| KFCV56AV/MBV01AV | YAD1F | XK46 | 5.6 | 6.3 |  | 982 | 982
| KFCV71AV/MBV01AV | YAD1F | XK46 | 7.1 | 8 |  | 1009 | 1009
| KFCV90AV/MBV01AV | YAD1F | XK46 | 9 | 10 |  | 1124 | 1124
| KFCV112AV/MBV01AV | YAD1F | XK46 | 11.2 | 12.5 |  | 1162 | 1162
| KFCV140AV/MBV01AV | YAD1F | XK46 | 14 | 15 |  | 1214 | 1214
VRF Pioneer. Универсальные внутренние блоки
| KFFV50V | YAD1F | XK46 | 5 | 5.8 | - | 932 | 932
| KFFV71V | YAD1F | XK46 | 7.1 | 8 | - | 1181 | 1181
| KFF90V | YAD1F | XK46 | 9 | 11.2 | - | 1266 | 1266
| KFF112V | YAD1F | XK46 | 11.2 | 12.5 | - | 1322 | 1322
| KFFV140V | YAD1F | XK46 | 14 | 16 | - | 1457 | 1457
VRF Pioneer. Разветвители
| REF-I-1A |  |  | X≤20kВт |  |  | 82 | 82
| REF-I-1B |  |  | 20kВт＜X≤30kВт |  | - | 89 | 89
| REF-I-2A |  |  | 30kВт＜X≤70kВт |  | - | 136 | 136
| REF-I-3A |  |  | 70kВт＜X≤135kВт |  | - | 235 | 235
| REF-I-4A |  |  | X＞135kВт |  | - | 415 | 415
В комплект входят аксессуары для линии газа и линии жидкости. | REF-O |  |  | Рефнет между модульными наружными блоками |  | - | 493 | 493
VRF Pioneer. Пульты управления
| XK46 |  |  | ЖК дисплей с черным фоном и белыми значками, сенсорные кнопки |  |  | 79 | 79
0
0
| XK49 |  |  | ЖК дисплей с белым фоном и черными значками, механические кнопки |  |  | 52 | 52
0
0
| XK55 |  |  | Цветной ЖК дисплей с высоким расширением, сенсорное управление, прием сигнала ИК пульта |  |  | 258 | 258
0
0
| YAD1F |  |  | Дистанционный пульт управления |  |  | 17 | 17
0
0
| Mini box |  |  | Дренажный насос |  |  | 73 | 73
С Вами работает
Телефон
Данный прайс-лист не является технической документацией. С более полной информацией о продукции можно ознакомиться в каталогах компании
По всем вопросам, связанным с техническими характеристиками, установкой и эксплуатацией оборудования, обращайтесь к техническим специалистам компании
Укажите, пожалуйста, процент Вашей скидки

## Тепл насосы
Дата составления: 30.08.17 | [8 empty] | Pioneer PAC |  | 0%
Действителен до момента изменения входящих цен от производителя. Актуальность цен следует уточнять на момент размещения заказа.
Внимание: оборудование не поддерживается на свободном складе.
Наименование модели |  | Производительность |  | Коэффициент энергоэффективности |  | Параметры электропитания | Уровень шума, дБ (охлажд/нагрев) | Вес нетто, кг | Габариты (ДхГхВ), мм | Розничная цена, USD | Дилерская цена, USD
|  | охлажд, кВТ | нагрева, кВт | охлажд (EER) | нагрев (COP)
Внешние блоки тепловых насосов
| WON12DC1 | 12.5 | 12.5 | 3,50 (A) | 4,45 (A) | 220-240В/1Ф/50Гц | 57/55 | 106 | 900x412x1345 | 4990 | 4990
| WON14DC1 | 13.5 | 13.5 | 3,30 (A) | 4,40 (A) | 220-240В/1Ф/50Гц | 57/55 | 106 | 900x412x1345 | 5483 | 5483
| WON16DC1 | 14.5 | 15.5 | 3,20 (B) | 4,10 (A) | 220-240В/1Ф/50Гц | 58/57 | 106 | 900x412x1345 | 5972 | 5972
| WON12DC | 13.5 | 12.5 | 3,90 (A) | 4,55 (A) | 380-415В/3Ф/50Гц | 57/55 | 107 | 900x412x1345 | 5105 | 5105
| WON14DC | 14.5 | 14.2 | 3,70 (A) | 4,40 (A) | 380-415В/3Ф/50Гц | 57/55 | 107 | 900x412x1345 | 5594 | 5594
| WON16DC | 15 | 15.5 | 3,65 (A) | 4,10 (A) | 380-415В/3Ф/50Гц | 59/56 | 106 | 900x412x1345 | 6088 | 6088
Внутренние блоки тепловых насосов
| WIN12DC1 | - | - | - | - | 220-240В/1Ф/50Гц | 31 | 57 | 900x500x324 | 4914 | 4914
| WIN14DC1 | - | - | - | - | 220-240В/1Ф/50Гц | 31 | 57 | 900x500x324 | 5105 | 5105
| WIN16DC1 | - | - | - | - | 220-240В/1Ф/50Гц | 31 | 57 | 900x500x324 | 5292 | 5292
| WIN12DC | - | - | - | - | 380-415В/3Ф/50Гц | 31 | 60 | 900x500x324 | 4990 | 4990
| WIN14DC | - | - | - | - | 380-415В/3Ф/50Гц | 31 | 60 | 900x500x324 | 5180 | 5180
| WIN16DC | - | - | - | - | 380-415В/3Ф/50Гц | 31 | 60 | 900x500x324 | 5368 | 5368
Ёмкости для тепловых насосов
Наименование модели |  | Объем, л | Подключение к дополнительному источнику подогрева |  |  | Параметры электропитания | Уровень шума, дБ (охлажд/нагрев) | Вес нетто, кг | Габариты (ДхГхВ), мм | Розничная цена, USD | Дилерская цена, USD
| WIT200L1 | 200 | - |  |  | 220-240В/1Ф/50Гц | - | 68 | 540×1595 | 2225 | 2225
| WIT300L1 | 300 | - |  |  | 220-240В/1Ф/50Гц | - | 68 | 620×1620 | 3092 | 3092
| WIT200L | 200 | - |  |  | 380-415В/3Ф/50Гц | - | 82 | 540×1595 | 2340 | 2340
| WIT300L | 300 | - |  |  | 380-415В/3Ф/50Гц | - | 82 | 620×1620 | 3247 | 3247
| WIT200DL1 | 200 | + |  |  | 220-240В/1Ф/50Гц | - | 71 | 540×1595 | 3038 | 3038
| WIT300DL1 | 300 | + |  |  | 220-240В/1Ф/50Гц | - | 71 | 620×1620 | 3938 | 3938
| WIT200DL | 200 | + |  |  | 380-415В/3Ф/50Гц | - | 87 | 540×1595 | 3190 | 3190
| WIT300DL | 300 | + |  |  | 380-415В/3Ф/50Гц | - | 87 | 620×1620 | 4136 | 4136
С Вами работает
Телефон
Данный прайс-лист не является технической документацией. С более полной информацией о продукции можно ознакомиться в каталогах компании
По всем вопросам, связанным с техническими характеристиками, установкой и эксплуатацией оборудования, обращайтесь к техническим специалистам компании
Укажите, пожалуйста, процент Вашей скидки

## Пароувлажнители
Дата составления 03.02.2015
Действителен до момента изменения входящего прайса от поставщика. Актуальность цен следует уточнять до размещения заказа
Процент Вашей скидки | 0%
Количество единиц товара, шт | 0
Сумма, USD | 0 |  |  |  | Дата составления: 22.02.2018
Артикул | Тип цилиндра | Описание | Комплектация (поставляется вместе с увлажнителем) | Параметры электропитания | Розничная цена USD | Цена с учетом Вашей скидки | Ваш заказ, шт. | Стоимость заказа, USD
Серия SMART со встроенным контроллером EM2, графическим дисплеем и малошумным контактором
PH004SM1E1 | Разборный | Электродный увлажнитель с паропроизводительностью 4 кг/ ч. Серия Smart: малошумный контактор и возможность интеграции в систему BMS благодаря встроенной плате | ⁻ паровой шланг (4м) -шланг для отвода конденсата (5м) - парораспределитель (L= 390мм;Ø =22 мм) -ПВХ шланг для подвода воды (1,5м) со штуцерами подключения - крепежные детали | 1x~220 B | 2117 | 2117 |  | 0
PH004SM3E1 | Разборный | Электродный увлажнитель с паропроизводительностью 4 кг/ ч. Серия Smart: малошумный контактор и возможность интеграции в систему BMS благодаря встроенной плате | ⁻ паровой шланг (4м) -шланг для отвода конденсата (5м) - парораспределитель (L= 390мм;Ø =22 мм) -ПВХ шланг для подвода воды (1,5м) со штуцерами подключения - крепежные детали | 3x~380 B | 2117 | 2117 |  | 0
PH008SM3E1 | Разборный | Электродный увлажнитель с паропроизводительностью 8 кг/ ч. Серия Smart: малошумный контактор и возможность интеграции в систему BMS благодаря встроенной плате | ⁻ паровой шланг (4м) -шланг для отвода конденсата (5м) - парораспределитель (L= 490мм;Ø =22 мм) -ПВХ шланг для подвода воды (1,5м) со штуцерами подключения - крепежные детали | 3x~380 B | 2155 | 2155 |  | 0
PH015SM3E1 | Разборный | Электродный увлажнитель с паропроизводительностью 15 кг/ ч. Серия Smart: малошумный контактор и возможность интеграции в систему BMS благодаря встроенной плате | ⁻ паровой шланг (4м) -шланг для отвода конденсата (5м) - парораспределитель (L= 590мм;Ø =30 мм) -ПВХ шланг для подвода воды (1,5м) со штуцерами подключения - крепежные детали | 3x~380 B | 2361 | 2361 |  | 0
Серия CLASSIC со встроенным контроллером SI-HUMP и дисплеем
PH045CL301 | Разборный | Электродный увлажнитель с паропроизводительностью 45 кг/ч. Серия Classic. Самодиагностика. Постоянный контроль параметров: водоснабжение; электропроводность питательной воды; рабочий ток; контроль уровня воды | ⁻ паровой шланг (4м) -шланг для отвода конденсата (5м) - парораспределитель (L= 760мм;Ø =45 мм) -ПВХ шланг для подвода воды (1,5м) со штуцерами подключения - крепежные детали | 3x~380 B | 3647 | 3647 |  | 0
PH090CL301 | Разборный | Электродный увлажнитель с паропроизводительностью 90 кг/ч. Серия Classic Самодиагностика. Постоянный контроль параметров: водоснабжение; электропроводность питательной воды; рабочий ток; контроль уровня воды | ⁻ паровой шланг (8м) -шланг для отвода конденсата (10м) - парораспределитель (L= 760мм;Ø =45 мм) -ПВХ шланг для подвода воды (1,5м -2 шт.) со штуцерами подключения - крепежные детали | 3x~380 B | 5903 | 5903 |  | 0
PH135CL301 | Разборный | Электродный увлажнитель с паропроизводительностью 135 кг/ч. Серия Classic Самодиагностика. Постоянный контроль параметров: водоснабжение; электропроводность питательной воды; рабочий ток; контроль уровня воды | ⁻ паровой шланг (12м) -шланг для отвода конденсата (15м) - парораспределитель (L= 760мм;Ø =45 мм) - крепежные детали | 3x~380 B | 8620 | 8620 |  | 0
Паровые цилиндры с электродами
СY004-1 | Разборный | Паровые цилиндры с электродами для увлажнителей паропроизводительностью 4 кг/ч |  | 1x~220 B | 235.2 | 235.2 |  | 0
СY004-3 | Разборный | Паровые цилиндры с электродами для увлажнителей паропроизводительностью 4 кг/ч |  | 3x~380 B | 235.2 | 235.2 |  | 0
СY008-3 | Разборный | Паровые цилиндры с электродами для увлажнителей паропроизводительностью 8 кг/ч |  | 3x~380 B | 274.9091 | 274.9091 |  | 0
СY015-3 | Разборный | Паровые цилиндры с электродами для увлажнителей паропроизводительностью 15 кг/ч |  | 3x~380 B | 329.8909 | 329.8909 |  | 0
СY045-3 | Разборный | Паровые цилиндры с электродами для увлажнителей паропроизводительностью 45 кг/ч,90 кг/ч, 135 кг/ч |  | 3x~380 B | 962.1818 | 962.1818 |  | 0
Датчики температуры и влажности
SMX-RA | Комнатный датчик |  |  | 24 В DC | 214 | 214 |  | 0
SMX-DL | Канальный датчик |  |  | 24 B DC | 367 | 367 |  | 0
С Вами работает:
Телефон:
Информацию о действующих скидках вы можете уточнить у сотрудников компании:
контакты:
United Elements Distribution
ул. Большая Разночинная, 32, Санкт-Петербург
Тел.: 718-55-11, ф. 718-55-14
Данный прайс-лист не является технической документацией. С более полной информацией о продукции можно ознакомиться в каталогах компании
По всем вопросам, связанным с техническими характеристиками, установкой и эксплуатацией оборудования, обращайтесь к техническим специалистам компании
Укажите, пожалуйста, процент Вашей скидки

## Телеком
Процент Вашей скидки | 0%
Количество единиц товара, шт | 0
Сумма, USD | 0 |  |  |  | Дата составления: 22.02.2018
Модель | Описание | Габаритные размеры, ШхВхГ (мм) | Параметры электропитания | Холодопроизводительность при Δ=1°С/ 4°С / 8°С, кВт | Розница РФ* | Цена с учетом Вашей скидки | Ваш заказ, шт. | Стоимость заказа, USD
KCB-02D | Установка внутреннего монтажа, расход воздуха 2048 м3/ч, макс. уровень шума 69 дБ | 420x420x240 | 1x48В (DC) | 9,23 / 3,69 / 7,38 | 2070 | 2070 |  | 0
KCB-03B | Установка наружного монтажа, расход воздуха 2790 м3/ч, макс. уровень шума 69 дБ | 470x470x460 | 1x48В (DC) | 9,23 / 3,69 / 7,38 | 2535.75 | 2535.75 |  | 0
KCB-03D | Установка внутреннего монтажа ;расход воздуха 2790 м3/ч, макс. уровень шума 69 дБ | 500x750x450 | 1x48В (DC) | 9,23 / 3,69 / 7,38 | 2566.8 | 2566.8 |  | 0
KCB-05B | Установка наружного монтажа;расход воздуха 5580 м3/ч, макс. уровень шума 69 дБ | 470x870x460 | 1x48В (DC) | 18,2/ 7,28 / 14,56 | 4436.7 | 4436.7 |  | 0
KCB-05D | Установка внутреннего монтажа ;расход воздуха 5580 м3/ч,макс. уровень шума 69 дБ | 500 х 900 х 450 | 1x48В (DC) | 18,2/ 7,28 / 14,56 | 4595.4 | 4595.4 |  | 0
Модель | Описание | Габаритные размеры, ШхВхГ (мм) | Параметры электропитания | Удельная теплопроизводительность, Ватт/°K | Розница РФ* | Цена с учетом Вашей скидки | Ваш заказ, шт. | Стоимость заказа, USD
KHX-70D-01 | Производительность вентиляторов 565 м3 ; рабочий температурный диапазон - 35 ~ +55 ; макс. уровень шума 65 дБ | 500x850x210 | 1x48В (DC) | 70 | 1449 | 1449 |  | 0
KHX-70D-02 | Производительность вентиляторов 570 м3 ; рабочий температурный диапазон - 35 ~ +55 ; макс.уровень шума 62 дБ | 500x850x210 | 1x220В (AC) | 70 | 1207.5 | 1207.5 |  | 0
KHX-100D-01 | Производительность вентиляторов 565 м3; рабочий температурный диапазон - 35 ~ +55 ; макс. уровень шума 65 дБ | 520x950x195 | 1x48В (DC) | 100 | 1614.6 | 1614.6 |  | 0
KHX-100D-02 | Производительность вентиляторов 570м3; рабочий температурный диапазон - 35 ~ +55 ; макс. уровень шума 62 дБ | 520x1000x195 | 1x220В (AC) | 100 | 1293.75 | 1293.75 |  | 0
KHX-120D-01 | Производительность вентиляторов 1130 м3; рабочий температурный диапазон - 35 ~ +55 ; макс. уровень шума 67 дБ | 520х1000х195 | 1x48В (DC) | 120 | 1863 | 1863 |  | 0
KHX-120D-02 | Производительность вентиляторов 1200м3; рабочий температурный диапазон - 35 ~ +55 ; макс. уровень шума 69 дБ | 520х1040х195 | 1x220В (AC) | 120 | 1573.2 | 1573.2 |  | 0
KHX-140D-01 | Производительность вентиляторов 1130; рабочий температурный диапазон - 35 ~ +55 ; макс. уровень шума 67 дБ | KHX-140D-01 А 610х1140х175 KHX-140D-01 B 520х1050х195 | 1x48В (DC) | 140 | 1932 | 1932 |  | 0
KHX-140D-02 | Производительность вентиляторов 1200; рабочий температурный диапазон - 35 ~ +55 ; макс. уровень шума 69 дБ | KHX-140D-02 А 610х1140х175 KHX-140D-02 B 520х1050х195 | 1x220В (AC) | 140 | 1656 | 1656 |  | 0
KHX-160D-01 | Производительность вентиляторов 1130м3; рабочий температурный диапазон - 35 ~ +55 ; макс. уровень шума 67дБ | KHX-160D-01 А 610х1140х220 KHX-160D-01 B 530х1200х242 | 1x48В (DC) | 160 | 2018 | 2018 |  | 0
KHX-160D-02 | Производительность вентиляторов 1200м3; рабочий температурный диапазон - 35 ~ +55 ; макс. уровень шума 69дБ | KHX-160D-02 А 610х1140х220 KHX-160D-02 B 530х1200х242 | 1x220В (AC) | 160 | 1725 | 1725 |  | 0
KHX-180D-01 | Производительность вентиляторов 1130м3; рабочий температурный диапазон - 35 ~ +55 ; макс. уровень шума 67дБ | 610х1200х242 | 1x48В (DC) | 180 | 2087.25 | 2087.25 |  | 0
KHX-180D-02 | Производительность вентиляторов 1200м3; рабочий температурный диапазон - 35 ~ +55 ; макс. уровень шума 69дБ | 610х1200х242 | 1x220В (AC) | 180 | 1828.5 | 1828.5 |  | 0
KHX-220D-01 | Производительность вентиляторов 1695м3; рабочий температурный диапазон - 35 ~ +55 ; макс. уровень шума 67дБ | 610х1250х242 | 1x48В (DC) | 220 | 2484 | 2484 |  | 0
KHX-220D-02 | Производительность вентиляторов 1770м3; рабочий температурный диапазон - 35 ~ +55 ; макс. уровень шума 69дБ | 610х1250х242 | 1x220В (AC) | 220 | 2001 | 2001 |  | 0
KHX-250D-01 | Производительность вентиляторов 2260 м3; рабочий температурный диапазон - 35 ~ +55 ; макс. уровень шума 67дБ | 610х1300х242 | 1x48В (DC) | 250 | 2898 | 2898 |  | 0
KHX-250D-02 | Производительность вентиляторов 2400м3; рабочий температурный диапазон - 35 ~ +55 ; макс. уровень шума 69дБ | 610х1300х242 | 1x220В (AC) | 250 | 2501.25 | 2501.25 |  | 0
С Вами работает:
Телефон:
*Указанная стоимость не включаетобязательные расходы на Сертификацию ТРТС. Условия постауки следует уточнять у Дистрибьютора
Информацию о действующих скидках вы можете уточнить у сотрудников компании:
контакты:
United Elements Distribution
ул. Большая Разночинная, 32, Санкт-Петербург
Тел.: 718-55-11, ф. 718-55-14
Данный прайс-лист не является технической документацией. С более полной информацией о продукции можно ознакомиться в каталогах компании
По всем вопросам, связанным с техническими характеристиками, установкой и эксплуатацией оборудования, обращайтесь к техническим специалистам компании
Укажите, пожалуйста, процент Вашей скидки